编    号：0155-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__德州联合石油科技股份有限公司__

审核员：__鞠录梅_____________________

审核日期： 2020年11月17日 上午至2020年11月18日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1公司的测量体系内审： 公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于2020年10月15日-16日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审分2个组，对公司8个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2019年10月24日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2020年10月19日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理程贵华主持，管理者代表于广海汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的计量监督检查力度不够等管理方面的问题，落实了整改部门。整改责任部门按完成时间，指定了跟踪检查，验证整改效果的责任人。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 OHSE办公室 质量技术中心 | 否 |
| 2 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对关键测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。制定了《原材料化学分析C元素含量检验测量过程控制规范》等4个控制规范。 测量过程已按照计划频次进行持续监视，见附件《原材料化学分析C含量检验测量过程监视统计记录表》。 查企业对关键测量过程，使用的测量设备进行了计量确认和验证。测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 质量技术中心 钻具事业部 装备事业部 | 否 |
| 3 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《2020年质量目标及关键绩效指标》，已对8个部门涉及的6项质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。查质量技术中心质量目标完成项目共5项，与《2020年度质量目标分解表》中分解的质量目标项目相符。 | OHSE办公室 质量技术中心 钻具事业部 人力资源部 装备事业部 设备管理部 生产保障部 国际营销部 |  |
| 3 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经确认，2019年度监督审核中未出具不符合项。 企业对内审中发现的1个改进项，制定了纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。 | OHSE办公室 人力资源部 | 否 |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司未增加新测量设备供方和服务供方。抽查了《测量设备使用情况评价表》一份，评价日期为已对使用情况进行评价。 查2020年9月16日《校准服务供方评价表》2份，已对供方“山东省计量科学研究院”进行持续评价，符合要求。 | 质量技术中心 生产保障部 | 否 |
| 5 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查企业建立计量标准5项，查《配热电偶用温度仪表检定装置》，证书号：2014德计标企证010号，发证日期2018年10月11日，有效日期2022年10月10日。企业2178台（件）测量设备，列入企业计量管理工作，规定了26台件测量设备列入强制检定。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质量技术中心 生产保障部 设备管理部 | 否 |
| 6 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内和海外市场、客户二方审核及企业形象广告宣传。 | OHSE办公室 国际营销部 | 否 |