编号：0154-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 重庆川东阀门制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质管部 陪同人员:闫镜 |
| 不符合事实描述：  在质管部检查时发现编号：6004413379，型号(0-300)㎜ 数显卡尺，使用的是校准证书未该证书进行确认。  不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 7.1.1 的要求  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020.11.09 |
| 纠正措施:  立即对该证书进行确认  企业部门代表签名:  审核员签名: 日期:2020.11.09 |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  审核组代表签名: 日期: |

可另附页