编号：0154-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 重庆川东阀门制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质管部 陪同人员:闫镜 |
| 不符合事实描述：在质管部检查时发现编号：6004413379，型号(0-300)㎜ 数显卡尺，使用的是校准证书未该证书进行确认。不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 7.1.1 的要求不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.11.09 |
| 纠正措施:立即对该证书进行确认企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2020.11.09 |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭。审核组代表签名: 日期: |

可另附页