编 号：0076-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：飞策防爆电器股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:办公室 陪同人员: |
| 不符合事实描述：在品管部没有制定2020年度计量器具月度送检计划，“应保存测量管理体系运行所需信息的记录”不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.2.3条款 记录 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；审核员(签名) 陪同人员(签名) \_\_\_\_\_\_\_\_\_企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.11.11 |
| 纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 审核组代表签名: 日期: |