编     号：0076-2020

现场审核记录

企业名称：飞策防爆电器股份有限公司

审核员：王玉玲         审核日期： 2020 年5月1日下午-2日全天远程2020年11月11日现场审核

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表为夏朝中，通过制订测量管理体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品质部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、过程检验和成品检验。 企业体系刚建立，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核来实现。符合要求。 | 管理者 代表 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是品质部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的21项职能。 企业把原材料进厂检验、生产过程控制和成品检验等测量过程列入体系管理。符合要求。 | 管理者 代表 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，一直未有顾客投诉。符合要求。 | 管理者 代表 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查FCFB-CLSC-2019《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。企业规模较小，目标未分解。有具体指标可测量。 | 管理者 代表 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年4月23日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理徐跃弟主持，管理者代表夏朝中汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 管理层 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源6.1.2能力和培训 | 企业识别了测量管理体系相关人员9人，编制了计量人员情况一览表。 企业通过《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 品质部制定了各类人员能力要求，办公室制定了2020年度计量人员培训计划共2项，对计量人员的培训按计划实施，有相关的培训的记录。 建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识。符合要求。 | 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 6.2.3记录 | 企业编制的FCFB/CLSC-2019测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。查企业FCFB/CLSC-2019《测量管理手册》、FCFB/CLCX06-2019《文件控制程序》、编号00303-AQ1912190126成品检验记录等，均受控有效，符合文件管理要求。现场确认符合要求。 在品管部没有制定2020年度计量器具月度送检计划，“应保存测量管理体系运行所需信息的记录” 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.2.3条款 记录 | 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 | 次要不符合01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了FCFB/CLCX07-2019《测量软件管理控制程序》。企业暂无软件测量设备。 | 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业建立FCFB/CLSC-09-2019《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》,共有318台件，品质部负责测量设备全过程管理。企业测量设备现场管理符合要求。 | 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了FCFB/CLCX12-2019的《外部供方管理控制程序》文件。 采购部建立和评价测量设备合格供方名录。品质部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。企业测量设备委托有资质机构检定校准。符合要求。 | 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 11 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立FCFB/CLCX09-2019《测量设备管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识,测量设备满足预期使用要求。符合要求。测量设备台账及检定证书使用环境，标识，管理等符合要求。 | 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 12 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了FCFB/CLCX14-2019《计量确认间隔管理控制程序》文件，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 13 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了FCFB/CLCX08-2019《封印和标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | - 企业建立了FCFB/CLCX15-2019《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了5个重要测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 - 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。查重要控制测量过程FCD96-系列防爆高效节能LED灯绝缘电阻检测测量过程， 规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | - 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了FCFB/CLCX16-2019《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了FCD96-系列防爆高效节能LED灯绝缘电阻检测等测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备由深圳华科计量检测有限公司详见《量值溯源抽查表》。 | 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。符合要求。 | 管理者代表 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年3月17日组织了公司测量管理体系内审，内审分二个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于3月18日完成整改。 | 管理者代表 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的FCFB/CLCX17-2019《审核和监视管理控制程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《FCD96-系列防爆高效节能LED灯绝缘电阻检测测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施，查编号为FCFB/CLJL-07 纠正（预防）措施表，按期整改已关闭。符合要求。 | 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 查企业建立的FCFB/CLCX19-2019《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 管理者 代表 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查原材料进厂检验记录编号PC-QR-1001质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，企业强检器具共计14台全部纳入体系管理，并在检定校准周期内符合要求，无定量包装产品。 | 办公室/品质部/销售部技术部/采购部/生产部/加工车间 |  |