编号：0219-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山东环海塑业有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:李娟 |
| 不符合事实描述：  查生产车间编号为1923660，测量范围为（0-25）mm的壁厚千分尺，未粘贴标识，经确认此壁厚千分尺未送检。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_\_\_ 7.3.2溯源性 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_  不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；  审核员(签名) 陪同人员(签名)  企业部门代表（签名）  日期: 2020年11月15日 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页