编    号：0040-2019-M/0491-2019-E-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 咸阳海龙密封复合材料有限公司

审核员：于养奇

审核日期： 2020年11月21日 上午至2020年11月22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司规定了的计量方针及5项质量目标 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。公司将质量目标考核细则已纳入员工绩效考核表，进一步体现了实现顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。查2020年度上半年目标完成情况统计表，各项指标均完成。 | 管理研究所密封研究所 生产部 质量中心 乾县密封件厂区 | 否 |
| 2 | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 企业已制定人力资源管理控制程序，规定了各类人员能力要求。 | 管理研究所密封研究所 生产部 质量中心 乾县密封件厂区 |  |
|  | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 现场检查生产部生产现场《混料作业指导书HJ-3F-LJ-4B》没有受控标识。 | 管理研究所密封研究所 生产部 质量中心 乾县密封件厂区 | 是 01 |
|  | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.2.4标识 6.3.2环境 6.4 外部供方 | 对企业的计量设备进行了分类管理，查《测量设备台账》，规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，企业测量设备管理符合标准要求公司原材料进厂检验、生产过程控制、产品性能和出厂检验测量设备纳入测量体系管理。 提供《测量设备台账》共有计量器具135台件,满足规定的使用条件,环境条件满足行业技术规范要求。 抽查：1、编号190442850带表卡尺，校准日期：2020.11.15。东莞市帝恩检测有限公司，有确认标识。 2、编号wsdb-01温湿度表，校准日期：2020.11.15 。东莞市帝恩检测有限公司，有确认标识。 3、编号B431882104 PH计，校准日期：2020.11.15 。东莞市帝恩检测有限公司，有确认标识。 生产和检测实验室室，环境有记录，现场查检测室的《环境条件监控记录表》，抽查2020.11份监视记录。记录完整。 企业测量设备均送至东莞市帝恩检测有限公司校准。抽查对东莞市帝恩检测有限公司进行的合格供方评价。 | 管理研究所密封研究所 生产部 质量中心 乾县密封件厂区 | 否 |
|  | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查看了密封板装配厚度测量过程计量要求导出：测量过程名称、测量参数、顾客要求、导出过程、及测量设备要求，满足要求。 在生产现场抽查： 1、编号：382187860转盘式配料系统，校准日期：2019.12.28。有确认标识。 2、编号01 指针式温湿度计，校准日期：2019.12.6，有确认标识。 3、编号8746589旋转粘度仪，校准日期：2019.12.5 有确认标识。 | 管理研究所密封研究所 生产部 质量中心 乾县密封件厂区 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 识别了2个高控测量过程：密封板装配厚度测量、密封板厚度测量。 查《测量过程一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。制定了控制规范，规范编制，实施满足要求。 | 管理研究所密封研究所 生产部 质量中心 乾县密封件厂区 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了密封板装配厚度测量过程不确定度评定记录，评定方法正确。 | 管理研究所密封研究所 生产部 质量中心 乾县密封件厂区 | 否 |
| 5 | 测量结果是否能追溯到SI单位标准 | 7.3.2溯源性 | 查，编号：180952数字式粘度计，校准日期：2020.11.15； 编号: 3412涂层测厚仪，校准日期：2020.11.15； 编号：04115975红外线测温仪，校准日期：2020.11.15；均有确认标识。 溯源性满足要求。 其他八台见D ISC-A-II-06 测量设备溯源抽查表 | 管理研究所密封研究所 生产部 质量中心 乾县密封件厂区 | 否 |
| 6 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对顾客进行满意度调查。抽查6份2019.12.26顾客满意度调查表。得分在88分以上。 | 管理研究所密封研究所 生产部 质量中心 乾县密封件厂区 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制并执行《测量管理体系监视程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视，提供高控测量过程：密封板装配厚度测量监视记录及控制图。 | 管理研究所密封研究所 生产部 质量中心 乾县密封件厂区 | 否 |
| 8 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 2020年11月1日到2020年11月3日组织了企业测量管理体系内审，祝立夫为组长，成员：祝锋、陈辉侠、陈飞飞等。对企业全部部门进行了全要素的审核，测量管理体系方面共开出了1不符合项，于2020年11月8日完成整改。审核记录保存完整。 2020.11.10进行了管理评审，管理评审企业全部体系统一进行。与测量管理体系有关的输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 | 管理研究所密封研究所 生产部 质量中心 乾县密封件厂区 | 否 |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司已针对上一年度开具的不符合项已采取有效措施，已关闭。 | 生产部 质量中心 乾县密封件厂区 | 否 |
| 10 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， | 生产部 质量中心 乾县密封件厂区 | 否 |
| 11 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业主要耗能为电。2020年1月到10月用电1073142度。折标煤357.71吨标准煤。 不是重点能耗单位。 | 管理研究所密封研究所 生产部 质量中心 乾县密封件厂区 | 否 |