编号：0176-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产设备科 陪同人员:陈泯均 |
| 不符合事实描述：  查出厂编号16070E305548余氯检测仪测量设备计量确认记录，测量设备的计量特性内容不全面。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022\_-2003标准条款7.1.4  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  对编号16070E305548余氯检测仪重新确认，完善该测量设备计量确认记录。  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  措施有效,同意关闭。  审核组代表签名: 日期: |

可另附页