编 号：0176-2019-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 2019年全年耗能6797.44吨标准煤 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 9 | 14 | 18 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： （2020年1月到10月）耗能4964.51标准煤；2019年全年耗能6797.44标准煤.能源计量器具台账齐全，企业主要用能是电力。企业用能单位能源计量器具配备9台，主要次级用能单位能源计量器具配备14台，主要用能设备能源计量器具配备18台，符合GB17167-2006要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |