项目编号：0050-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：     蓝深集团股份有限公司

审 核 员：           韩    沁                        审核日期： 2020年11 月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系监审一年以来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构无变更，产品类型没有增加，企业未新增关键测量过程。 | 管理层 质管部 生产供应部 营销部 项目部 销售服务部 综合办 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了质量目标，已分解到职能部门质管部。查公司2020年度规定了4项测量目标。考核指标可测量,查2020年质量目标完成情况汇总表已按月进行统计汇总。满足标准要求。 | 质管部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年8月28日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。 会议由总经理余必升主持，各职能部门负责人及计量人员参加。会议对体系运行情况，体系的适宜性、充分性、有效性，质量目标的实施和完成情况，测量过程控制，顾客要求的可行性，服务供方的业绩情况，内审及不符合项纠正预防措施实施情况，顾客满意度及投诉情况，计量人员配备及培训取证情况，测量设备管理情况，体系变更情况进行了评审。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系充分、有效、适宜，体系运行对实现目标、指标、方针是有效的，对体系改进措施作出了决定，并形成了管理评审报告。 | 管理层 质管部 生产供应部 总师办 营销部 销售服务部 综合办 项目部 技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 查企业制定了计量人员一览表，由人力资源部通过组织培训，考核或外送培训等方式对计量人员进行考察，人员资质符合要求。查企业2020年培训计划，已按期完成三项培训，其中有4人参加了测量管理体系内审员培训，并取得了内审员证。 | 总师办 | 否 |
| 5 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业制定了CX/LS-B-71/MM-2015《外部供方管理程序》，企业对外部供方南京市计量监督检测院进行了资质评价，提供了CNAS认可证书及检测能力一览表，资质文件符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2020年8月19日～8月21日组织了公司测量管理体系内审，审核分两个组，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对九个部门及生产车间进行了全要素的审核。内审是单独进行审核，内审中发现存在不完善的观察项，已在过程中及时进行纠正。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。 | 管理层 质管部 生产供应部 总师办 营销部 销售服务部 综合办 项目部 技术部 | 否 |
| 7 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2019年外部顾客顾客满意度调查报告。每年进行一次统计分析。 | 销售服务部 营销部 质管部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度未开具不符合项。 查企业的CX/LS-B-80/MM-2015《不合格管理控制程序》文件中对不合格控制，满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。 | 质管部 生产供应部 | 否 |

| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内审中未发现不合格，只有部分观察项，在审核过程中及时进行了纠正。 对于纠正和预防措施在程序文件CX/LS-B-16-2015《纠正措施控制程序》和CX/LS-B-17-2015《预防措施控制程序》加以规定。 | 质管部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业工艺文件、记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 计量器具总646件，无强制检定计量器具，企业所有计量器具均委托南京市计量监督检测院进行检定校准，能够按照检定周期定期进行送检，管理符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升都起到了一定作用，同时在招标的过程中起到了加分的重要作用，以及在各类奖项的评选中也起到了不可或缺的作用。 | 营销部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业能源消耗以电为主，2020年10个月累计耗能约213吨标煤，不属于重点耗能企业。企业自行配备了10只电能表负责对电能进行统计，总表由上级主管部门负责安装，准确度等级符合要求，能源设备的配备符合GB 17167-2006标准要求。 | 生产供应部 | 否 |