编号：0171-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：上海科泽智慧环境科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 研发部 陪同人员:李伟峰 |
| 不符合事实描述： 查编号E00512的“数字绝缘电阻测试仪”，已根据实际使用要求对测量设备校准证书进行符合性确认，但未粘贴计量确认标识。不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_\_\_7. 1计量确认 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期: 2020年11月19日 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：  |

可另附页