项目编号：0026-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：  国电南京自动化股份有限公司

审 核 员：           韩    沁                        审核日期： 2020年11 月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系监审一年以来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业体系组织机构在2020年新版手册中进行了变更，详见附件。产品类型没有增加，企业未新增关键测量过程。 | 管理层 安全生产与运营管理部 检测中心 运行保障中心 生产中心 校准实验室 子公司/事业部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了质量目标，已分解到各职能部门。查公司2019年度计量工作质量目标规定了5项工作目标。考核指标可测量,2019年已统计进行汇总。满足标准要求。 | 检测中心 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年5月8日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。 会议由管理者代表郭效军主持，各相关职能部门负责人参加。会议对内部审核结果和纠正措施实施情况，质量目标完成情况，外部审核结果及上次管评输出落实情况，计量确认实施情况，人员培训及配备情况，顾客满意及投诉处理、体系监视结果，需重申和强调的问题进行了评审。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系充分、有效、适宜，体系运行对实现目标、指标、方针是有效的，对体系改进措施作出了决定，并形成了管理评审报告。 | 管理层 安全生产与运营管理部 人力资源部 检测中心 研究院 运行保障中心 生产中心 校准实验室 样品收发室 子公司/事业部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 查企业制定了计量人员一览表，由人力资源部通过组织培训，考核或外送培训等方式对计量人员进行考察，人员资质符合要求。其中有8人参加了测量管理体系内审员培训，并取得了内审员证。 | 人力资源部 | 否 |
| 5 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业制定了Q/GDNZ.GM2.640-2020《外部供方控制程序》，企业对江苏省计量科学研究院、南京市计量监督测试院、南京熊猫汉达科技有限公司计量中心、中国赛宝实验室计量检测中心等外部供方进行了资质评价，提供了CNAS认可证书及检测能力一览表，资质文件符合要求。 | 检测中心 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2020年4月13日～4月14日组织了公司测量管理体系内审，，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对四个部门进行了全要素的审核。内审是单独进行审核，内审共发现2个一般不符合项。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。 | 检测中心 运行保障中心 生产中心 校准实验室 | 否 |
| 7 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意 | 查企业检测中心在2019年对检定校准机构进行了顾客满意度调查，结果均为满意，未收到客户投诉。每年进行一次统计分析。 | 检测中心 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度未开具不符合项。 查企业的Q/GDNZ.GM2.830-2020《不合格控制程序》文件中对不合格控制，满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。 | 检测中心 生产中心 | 否 |

| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内审中发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间，并在规定的时间进行了纠正措施实施的有效性验证。 满足Q/GDNZ.GM2.842-2020《纠正措施控制程序》和Q/GDNZ.GM2.843-2020《预防措施控制程序》要求。 | 检测中心 生产中心 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业生产中心工艺文件、记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 计量器具总732件，其中强制检定计量器具3台，企业所有计量器具均委托江苏省计量科学研究院、南京市计量监督测试院、南京熊猫汉达科技有限公司计量中心、中国赛宝实验室计量检测中心进行检定校准，能够按照检定周期定期进行送检，管理符合要求。 | 检测中心 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升、计量基础工作的提高都起到了重要作用，同时在各奖项的评选中起到了加分的作用。 | 检测中心 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业能源消耗以水、电为主，2019年全年累计耗能约0.24万吨标煤，不属于重点耗能企业。配备的能源计量器具，均由上级主管部门负责安装，准确度等级符合要求，能源设备的配备符合GB 17167-2006标准要求。 | 运行保障中心 | 否 |