编 号：0165-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：济源市石油机械有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质管部 陪同人员:李振 |
| 不符合事实描述： 查质管部记录编号JS/QR5.7.7-04-05的《抽油杆磨头探伤工序检验记录表》，没有检验依据信息，不符合认证审核准则条款 “7.2.4（a）”的要求。 不符合认证审核准则条款号： 7.2.4（a）测量过程的记录 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） ： 日期:2020年11月22日 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: 年 月 日 |

可另附页