编    号：0165-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：___济源市石油机械有限公司__

审核员：    鞠录梅

审核日期： 2020年11月21日 上午至2020年11月22日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于2020年5月17日-18日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司6个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项。查《2020年度测量管理体系内审不符合项整改计划》一份，企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。查CL-JH-2002《2020年度内审不符合项整改报告》，于2020年5月30日按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 查《2020年测量管理体系管理评审实施工作计划》，公司于2020年10月16日，开展了测量体系管理评审，会议由管理者代表成武主持，质管部及各部门主要负责人汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出加强测量管理体系学习和公司测量管理体系和程序文件培训、提升人员能力等问题，已落实了整改部门、整改完成时间，指定了跟踪验证整改效果的责任人。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 质管部 技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视，2020年识别了1个关键测量过程，《抽油杆抗拉强度检测测量过程》，制定了《抽油杆抗拉强度检测测量过程控制规范》。查《测量过程系统控制监视分析表》，对抗拉强度测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 质管部 技术部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《2020年度测量管理体系年度质量目标分解计划》和《2020年测量管理体系计量目标完成》已对4项质量目标质量目标完成情况进行统计，查顾客满意度目标值为95%，完成为98.57%，年度质量目标完成情况较好。 查《2020年度测量管理体系培训计划》，企业在2020年4月15日-17日、2020年8月12日分别进行完成培训。查《2020年度培训台账》中两项培训均已完成。查《2020年度测量管理体系目标完成情况统计表》，质量目标“按培训计划完成检测人员的技术培训”，年度质量目标完成情况较好。 | 质管部 | 否 |
| 4 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对测量管理体系2019年度认证审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。查不符合01“抽查：SY/T5029-2013中华人民共和国石油天然气行业标准《抽油杆》无受控章。”，查“SY/T5029-2013中华人民共和国石油天然气行业标准《抽油杆》”技术标准已盖受控章。查编号101130-1《技术文件发放台账》，并与2019年11月30日进行下发至技术部，符合要求。经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 质管部 技术部 企管部 | 否 |
| 5 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司2020年新增校准服务机构一个为“湖南航测检测技术服务有限公司”,送校设备为“磁粉探伤仪”。查2020年8月10日《检定校准服务供方资质调查评价表》一份，已对供方进行了评价。查2020年9月4日《检定校准服务供方评价表》一份，已对该校准服务方进行了评价。符合要求。 | 质管部 供应部 | 否 |
| 6 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查企业未建立计量标准。企业254台（件）测量设备，列入企业计量管理工作，全部委外校准。检定校准单位为济源市质量技术监督检验测试中心（计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410002号）、方圆检测认证有限公司（CNSA L7928）、广东中准检测有限公司（CNSA L0239）、中国石油天然气集团公司管材研究所石油管检测实验室（CNSA L1555）、湖南航测检测技术服务有限公司（CNSA L7796）等。 规定了7台件测量设备列入强制检定，查编号hx6962213101压力表检定证书，检定证书编号为力字2020020703184,检定日期2020年05月28日，有效日期2020年11月27日。检定机构为济源市质量技术监督检验测试中心，计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410002号。量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质管部 技术部 生产部 | 否 |
| 7 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内市场招标加分及企业形象广告宣传。 | 质管部 销售部 | 否 |