编号：0183-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 山东宏泰塑业有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量技术部 陪同人员:蔡翠平 |
| 不符合事实描述：在现场抽查发现，对公司提供测量检定/校准服务的合格供方，已增加“深圳新广行检测技术有限公司”，但是，企业未对其资质、授权范围、服务质量、诚信等方面，进行审查和评价。不符合GB/T19022-2003 -6.4外部供方 条款。属一般不符合项。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 -6.4外部供方 条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页