编号：0183-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 山东宏泰塑业有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 质量技术部 陪同人员: 赵亮 |
| 不符合事实描述：现场抽查质量技术部试验室， 发现正在使用的型号FA204编号为LHTS-004电子天平，已超检定周期，未及时送检进行计量检定。不符合GB/T19022-2003 7.1.计量确认 条款。属一般不符合项。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.1.计量确认 条款不符合程度：主要不符合\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页