编号：0211-2020

审核员现场审核记录

企业名称：四川江铜稀土有限责任公司

审核员：  伍光华                             审核日期：2020年11月30日至12月2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 四川江铜稀土有限责任公司，2008 年 8 月在冕宁县注册成立。 拥有中国第二大轻稀土矿冕宁县牦牛坪稀土矿的采矿权。现注册资本金为 15 亿元（江西 铜业集团公司持股 51%、四川蜀裕矿业投资有限公司持股 39%、冕宁县投资发展有限责任公司持股 10%），公司现已拥有 4 个控股子公司和 3 个参股公司，形成了一个稀土产业集团 企业营业执照统一社会信用代码91610481MA6XMC115H，营业期限长期。企业的产品：稀土冶炼分离产品、钕铁硼速凝薄片合金、镨钕合金、氟碳铈镧矿精矿、萤石和重晶石粉的生产。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内。 公司管理者代表徐建新为四川江铜稀土有限责任公司副总经理 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门计质检化部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验，生产过程质量控制和产品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理层/ 管理者代表 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是计质检化部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的14项职能。 企业把原材料进厂检验，生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 管理层/ 管理者代表 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 计质检化部已组织识别企业原材料进厂，生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理层/ 管理者代表 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系3项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由计质检化部统计考核，均能达标。 | 管理层/ 管理者代表 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 | 否 |
| 5 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 查企业产品执行标准见计质检化部审核记录，《测量管理体系管理手册》、《测量设备管理程序》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。 | 管理层/ 管理者代表 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 已对测量软件进行了识别并建立了台账。 | 管理层/ 管理者代表 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 | 否 |
| 7 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 | 管理层/ 管理者代表 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 | 否 |
| 8 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 查：电子天平、 电磁流量计、压力表，电子皮带秤均有计量确认标识. | 管理层/ 管理者代表 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.2.4标识 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，计质检化部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，选矿厂测量设备台帐共有201台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，但有部分设备缺少计量确认状态标识，与企业相关人员进行了口头交流。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 漫水湾冶分厂120吨电子汽车衡排水沟於堵，造成泥土与磅体接触，影响秤重的准确性 设备能源部未能提供35KV变电站用于结算的电能表检定（校准）证据。 | 管理层/ 管理者代表 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 | 03 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等基本符合要求。 | 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 |  |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》文件，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 |  |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 7.1.4 计量确认记录 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。 对处于有效校准状态的测量设备进行了验证,有确认记录,基本符合要求. | 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 |  |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部无测量过程，选矿厂有测量过程71个，制定了控制计划，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 测量过程控制要求有规定并有控制记录.过程和成品检验记录满足规定要求. | 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 |  |
| 14 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业每年进行一次内部顾客满意度问卷调查，企业的计量要求均能满足标准的要求。抽查2019年12月顾客满意度为94.57％ | 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 | 否 |
| 15 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的问题能查找原因，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境管理保护部、选矿厂 | 否 |