编 号：0211-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 四川江铜稀土有限责任公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 1.5883 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 11 | 28 | 43 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 95.3% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 企业能源品种主要有：电力、水、煤、汽油等，查2019年（1-12月份）消耗总标煤为1.5883万吨。企业建立了能源管理制度，设备能源部是公司能源的主管部门，对能源数据采集进行维护，确保数据采集正确、测量数据汇总、平衡、分析考核。 查进出用能单位应配11台件实配11台，进出主要次级用能单位应配28台件实配28台件，配备率100%。主要用能设备应配43台件，实配41台件，配备率95.3%。配备的各级能源计量器具的准确度等级满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |