编号：0212-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：四川江铜稀土有限责任公司 不符合报告编号： 02 |
| 企业下属部门: 矿山管理部 陪同人员:汪金鹏 |
| 不符合事实描述：查，矿山管理部 编号：31619784的全站仪确认记录,用于验证的溯源结果没有使用2020年7月11日检定证书的检定结果，而使用了2017年7月15日的检定结果.不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.1.4条不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施: 立刻对该计量器具进行有效确认。 企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭审核组代表签名: 日期：2020.12.2 |

可另附页