编号：0212-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：四川江铜稀土有限公司 不符合报告编号： 03 |
| 企业下属部门: 设备能源部 陪同人员:郑天明 |
| 不符合事实描述：  查设备能源部，未能提供35KV变电站用于结算的电能表检定（校准）证据。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.3.1条  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  立刻对该计量器具进行检定。  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期：2020.12.1 |

可另附页