受理编号：0040-2016－2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称：珠海派诺科技股份有限公司        审核员：                       审核日期：  2020年11月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1－2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 SPM33的产品检验依据GBT 17215.322-2008《交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）》标准要求进行的计量要求导出符合要求。抽查情况见《计量要求导出和计量验证记录表》 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 是否确定计量职能？ 查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ 查有关文件。 | 5.1 计量职能 | 已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。相关部门已经配置计量管理员。 | 质量管理中心 管理层 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。 质量管理中心配合公司相关部门进行满意度调查。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，查2019质量管理中心提供的计量目标统计表，均已达标。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 已于2020年9月30日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 | 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录. | 6.2.2 软件 | 公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。对于软件识别和软件如何进行测试/确认形成规定。 用于主机程序和应用&校表软件测量软件，已经纳入《测量软件台账》管理。 已经填写《测量软件测试和确认记录》，对该软件实施确认。 公司产品的测量软件由软件部开发，经测试和确认后进行软件著作权登记，2019年公司未开发新的测量软件。 | 质量管理中心 软件部 | 不列入 |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？ 使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3 记录 | 有记录清单，有记录控制程序，有记录保存期限规定，有标识，有妥善贮存和防护，有记录编号。 查用于测量环境监控的《温湿度记录》、用于车间防护的《静电防护检验记录》和《出货检验报告》，有人员签名，书写规范，符合要求，保存期限3年。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成PL-MP04《计量标识管理程序》。 抽查三相电能表检定装置（出厂编号：05176807）型号CL3005D-24， 0.05 级A类测量设备，查声级计（出厂编号140304341），和三相多功能标准表（编号2011385）。 以上设备上均已经过校准/检定，已粘贴状态标识。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？是否包括标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？ 现场抽查1~2测量设备的有关信息，核对是否一致。 | 6.3.1 测量设备 | 公司已形成PL-MP05《测量设备管理程序》。质量管理中心负责建立测量设备台账。查《监视和测量装置台帐》，公司用于仪表输出电度示指误差检测的三相交直流指示仪表校准装置和温湿度计的状态、准确度等级、受控、使用和记录等符合要求。查电子天平，账物相符。符合公司管理要求。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司已制定《测量环境管理程序》。 质量管理中心品质抽检房对测量环境有要求，温度≤30℃，已配备了温湿度计和空调，现场有环境监控记录，查2020年检测环境的监控记录，环境要求能满足测量过程需求。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 是否有外部供方名单，外部供方是否进行了选择、评价与再评价？ | 6.4外部供方 | 公司的主要外部供方有华南国家计量检测中心、广东省珠海市质量计量监督检测所和国家消防电子产品质量监督检验中心，均已进行评价，有评价记录，根据评价结果，满足公司对合格外部供方的要求。 | 质量管理中心 | 不列入 列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 已经制定PL-MP08《计量确认控制程序》 抽查三相多功能标准表（型号CL3115，出厂编号2011385），该设备已由杜彦涛进行验证，验证结果符合计量要求，计量确认日期2020年8月17日。该设备的有计量确认过程记录。 设备粘贴检定合格标识即表示确认合格。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔是否得到评审? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 计量确认间隔得到审批，目前无间隔调整。 按公司规定A类测量设备计量确认周期依检定周期确定，B类测量设备计量周期由公司依据的实际情况进行确定，C类测量设备的计量确认周期为首次确认。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 抽查一个至两个测量过程的规范是否完整？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? | 7.2 测量过程 | 已制定PL-MP09《测量过程控制程序》；抽查文件编号为：PL/WL/PD/SPM33-05的《SPM33多功能电力仪表耐压测试作业指导书》， 部门识别关键测量过程3个对该过程已经识别过程的控制要求（MRD-19《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。详见《有效性确认记录》 已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程比对测试记录》。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 已形成《测量不确定度评定程序》 质量管理中心的关键测量过程均已进行不确定度评定，详见不确定度评定原始记录。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用。 | 7.3.2 溯源性 | 公司测量设备通过送外检定/校准进行溯源。现场抽查了校准/检定证书，详见溯源抽查表。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？ | 8.2.1 （审核和监视）总则 | 已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 是否进行外部顾客满意度调查？ 是否进行内部顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 公司已经就顾客满意度形成PL-MP11《计量满意度测评程序》。公司由项目管理中心制定内部的顾客满意度调查计划并实施。 内部顾客满意度由技术部实施，采用会议形式调查内部顾客满意度，2020年内部顾客满意度得分为91分，已达到质量目标要求。 |  | 不列入 |
|  | 是否进行测量管理体系内部审核？审核记录是否保存完整？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司已制定2020年内审计划并按计划实施内审。 内审共发现1项轻微不符合。公司内审员郭玉娟、杜彦涛已经过培训，取得内审员证书。 内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。 内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。 不符合项已整改完成。 | 质量管理 中心 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 公司已就测量管理体系监视形成《测量管理体系监视程序》。 测量管理体系监视由质量管理中心实施。已经制定2020年监视计划并实施 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量过程？ 如有，是否按规定处理？ 查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合 格测量过程 | 公司已制定《计量不合格控 制程序》对不合格的处置流程进行规定。 根据对本部门的测量过程的过程监视记录，测量过程没有出现失控。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 质量管理中心无不合格测量设备。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 暂未采取预防措施。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 该公司消耗的能源包括水、电，2019年全年总能耗72吨标煤。已经配备了计量用电能表、水表，由供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。 | 质量管理中心 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况较好 要求强制检定的测量设备已进行强制检定，公司无定量包装要求。 | 公司 | 不列入 |