编 号：0168-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：许昌帝豪实业公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 研发中心 陪同人员:杨永磊 |
| 不符合事实描述：查研发中心的证书编号为ST202010038707的纸管抗压试验机的校准证书，未描述本次校准所使用的主标准器的计量特性信息。 不符合认证审核准则条款号： 7.1计量确认 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） ： 日期:2020年11月24日 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: 年 月 日 |

可另附页