编号：0168-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 许昌帝豪实业公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 水松纸工段 陪同人员:冯晓飞 |
| 不符合事实描述： 查“水松纸工段机台自检记录”中套印偏差的测量，技术要求为≤0.2mm,现场使用的是一种塑料软性标尺，未提供出该标尺的计量确认和溯源记录。 不符合认证审核准则条款号： 7.2.3（a）测量过程实现 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期: 2020年11 月24 日 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: 年 月 日 |

可另附页