编    号：0168-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__许昌帝豪实业公司__

审核员：鞠录梅

审核日期： 2020年11月23日 上午至2020年11月24日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于2020年9月17日-18日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司7 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现5个不符合项。查《测量管理体系内审报告》一份，企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。查《内审问题项汇总表》，于2020年10月16日按其纠正措施已完成整改工作，5个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 查《管理评审计划》，公司于2020年10月20日，开展了测量体系管理评审，会议由公司经理刘伟主持，管理者代表李孝伟 和生产管理部及各部门主要负责人汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出测量设备检定校准、配备所需要的的测量设备、根据需要对体系管理员进行培训等问题，已落实了整改部门、整改完成时间，指定了跟踪验证整改效果的责任人。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 生产管理部 研发中心 | 否 |
| 2 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7. 2.3测量过程的实现 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视，2020年新增1个关键测量过程，查《接装纸卷芯壁厚测量过程》，制定了《接装纸卷芯壁厚测量过程控制规范》。查《接装纸卷芯壁厚测量过程系统控制监视分析表及控制图》，对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查“水松纸工段机台自检记录”中套印偏差的测量，技术要求为≤0.2mm,现场使用的是一种塑料软性标尺，未提供出该标尺的溯源和管理记录。不符合认证审核准则条款号：7.2.3（a）测量过程实现的要求。 | 生产管理部 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 不符合02 |
| 3 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系年度质量目标分解考核表》和《2020年测量管理体系计量目标完成》已对3项质量目标质量目标完成情况进行统计，查顾客满意度目标值为96%，2020年共调查外部客户22个，内部客户16个，客户满意度为98.12%，年度质量目标完成情况较好。 查《月度教育培训计划表》，企业在2020年7月15进行完成“测量管理体系知识”培训。已对培训进行评价。 | 生产管理部 研发中心 办公室 业务管理部 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 4 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对测量管理体系2019年度认证审核发现的2个不符合项，制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。查不符合01的整改，已将2019年10月30日，编号为ZJ-8.1.3-01《原材料检验记录》补填了依据的标准和测量设备信息，并重新编制了编号为ZJ-8.1.3-01《原材料进厂检验记录》版本，添加了依据标准和测量设备两栏，符合要求。查不符合02整改，已更换为“编号为54308，量程为（0-210）g，准确度等级为±0.0001g的电子天平，并完成计量确认。经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 生产管理部 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 5 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司2020年无新增供方。 查2020年10月20日《供方评价记录》一份，已对校准服务方“深圳中航技术检测所有限公司”进行了持续评价。符合要求。 | 生产管理部 | 否 |
| 6 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查企业未建立计量标准。企业527台（件）测量设备，列入企业计量管理工作，全部委外检定校准。检定校准单位为许昌市质量技术监督检验测试中心（计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410011号）、“深圳中航技术检测所有限公司”（CNSA L0680）、深圳市中测计量检测技术有限公司（CNSA L4085）等。 规定了10台件测量设备列入强制检定.查编号750，型号规格为ZGT-20型的地中衡检定证书，检定证书编号为W字2020500032,检定日期2020年06月10日，有效日期2021年06月09日。检定机构为许昌市质量技术监督检验测试中心，计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410011号。量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 生产管理部 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 7 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内市场招标加分及企业形象广告宣传。 | 生产管理部 业务管理部 | 否 |