**附录B**

**高度控制测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 202001 | 测量过程名称 | 冷水水表电压变化测量过程 | 测量过程规范编号 | SDSB/CL-202001 |
| 所在部门 | 质检部 | 测量项目 | 电压 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：测量设备：数字万用表测量方法：JJG162-2009冷水水表及仪器使用说明书和相关操作规范进行测量。环境条件：常温测量软件；无操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。其他影响量：无  |
| 有效性确认记录:1、查看型号规格为VL9205A的数字万用表，其校准证书编号：电字第20200305-0018 ，校准日期：2020年03月30日，校准机构：开封市质量技术监督检验测试中心。符合要求。2、检测过程有效性进行确认用比对法对测量过程进行有效性确认：（1）2020年06月11日，用型号规格VL9205A的数字万用表测量冷水水表电压变化共3次，平均值为=3.617V。（2）2020年10月22日，用型号规格VL9205A的数字万用表测量冷水水表电压变化3次，平均值为=3.6200V。 电压测量结果的扩展不确定度为*U*=0.014V，*k=*2En=0.15当En≤1时，测量过程有效。此En=0.15<1 ，该测量过程有效。确认人员：张海龙 日期：2020.10.22 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |  |  |
|  |  |  |