## 稳定性
附录C: 测量过程系统控制监视分析表
过程名称： |  | JS85E-1702056一、二档拨叉硬度检测 |  |  | 被测参数: | 硬度 | （25-30）HRC |  |  | 允许偏差： |  | 1.67HRC
测量仪器： |  | 洛氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | （0-1000）V |  |  | 最大允许誤差： |  | 1.5HRC
|  |  |  | 核查标准: | 标准硬度块
日 期： |  | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-10-04 | 2020-10-14 | 2020-10-24 | 2020-11-04 | 2020-11-14 | 2020-11-24
测 量 值 | 1 | 26.1 | 26.1 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3
| 2 | 26.3 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.1 | 26.3 | 26.1 | 26.1 | 26.3 | 26.2
| 3 | 26.1 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4
| 4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 26.1 | 26.1 | 26.4 | 26.2 | 26.4 | 26.3
| 5 | 26.1 | 26.1 | 26.3 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1
平均值(X) |  | 26.2 | 26.16 | 26.36 | 26.22 | 26.3 | 26.22 | 26.16 | 26.2 | 26.22 | 26.18 | 26.26 | 26.26
全距（R) |  | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3
| X | 2020-08-03: 26.2283; 2020-08-24: UCLx=X+A2R; 2020-09-14: 26.3822; 2020-10-04: A2; 2020-10-14: 0.577; 2020-11-04: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-08-03: 0.26667; 2020-08-24: LCLx=X-A2R; 2020-09-14: 26.0745; 2020-10-04: D3; 2020-10-14: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.56373 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 26.2283 | 26.2283 | 26.2283 | 26.2283 | 26.2283 | 26.2283 | 26.2283 | 26.2283 | 26.2283 | 26.2283 | 26.2283 | 26.2283
UCLx |  | 26.3822 | 26.3822 | 26.3822 | 26.3822 | 26.3822 | 26.3822 | 26.3822 | 26.3822 | 26.3822 | 26.3822 | 26.3822 | 26.3822
LCLx |  | 26.0745 | 26.0745 | 26.0745 | 26.0745 | 26.0745 | 26.0745 | 26.0745 | 26.0745 | 26.0745 | 26.0745 | 26.0745 | 26.0745
R均值 |  | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667
UCLr |  | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，主轴外圆检测测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-08-14: 张彦伟; 2020-10-14: 审核：; 2020-10-24: 张胜坤