编号：0221-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：开封市宏达变速机械有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门:生产部 陪同人员:史永军 |
| 不符合事实描述：查生产部检验现场使用的测量范围为（0-300）mm的数显高度尺，未粘贴标识，经确认该数显高度尺未送检。不符合认证审核准则条款号： 7.3.2溯源性 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2020 年 11月28 日 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： 年 月 日 |

可另附页