编  号：0053-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 测量辛烷值 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量计量检验中心 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 辛烷值 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | 执行GB/T 5487-2015要求 |
|  |  | 公差T |  | (90～98)±0.2 |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况 高度测量过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 1.辛烷值机 |  |  | 90-98 |  |  |  | 辛烷值在（90-98）之间时试样重复性为±0.2 |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | SHTH-T4.07.03.007.2019 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 5487-2015 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 15-25℃。RSH≤80% |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 何云峰 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求；测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；测量过程不确定度评定方法正确；测量过程有效性确认方法正确，满足要求；测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： □√符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    年   月    日    审核员：                企业部门代表：