编号：0008-2020-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：大庆瑞兴嘉机械制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员: 张丹 |
| 不符合事实描述：在质检部发现型号为ZC-7，编号14030565的绝缘电阻表，有检定校准证书但没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。不符合认证审核准则条款号： 6.3.1条款 测量设备不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |