[image: image1.png]



   

     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编 号：0134-2018 -2020
能源计量审核情况表
	企业名称
	泰州石油化工有限责任公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	3.3984万吨


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	57
	75
	12

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	97.3%
	92.3%

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	审核情况说明：

抽查进出用能单位原油、成品油、蒸汽、天然气、电能等计量器具57台，配备率100%；抽查主要次级用能单位常压车间、石蜡车间、油品车间、质检中心、电仪车间等计量器具75台，配备率97.3%，其中常减压车间、石蜡车间净化风未配仪表；抽查主要用能设备常压炉、减压炉、冰机等计量器具12台，配备率91.6%，其中常减压车间、空压机未单独配计量仪表。

查能源月度报表，上报数据与现场数据一致。

进出公司电能表0.2级，其他电能表为0.5级、1级；进出公司新鲜水计量表为0.2级，其他水表为0.5级；符合准确度等级要求。

审核组长(签名)  叶明          企业代表（签名）  刘昌友   

日期: 2020年11月20日        日期: 2020年11月20日



