编号：0163-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 四川田册科技限公司 | 审核员 | 胡琳 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 行政人事部 | 全站仪 | 1H000414 | HTS-212L | 1级 | (金堂基线场1000m).U=±0.3″ | 四川省测绘计量检定站 | 202003.22 | √ |
| 行政人事部 | 水准仪 | 9863521 | DS3-E | 1级 | (金堂基线场1000m).DS05级 | 四川省测绘计量检定站 | 2020.03.22 | √ |
| 行政人事部 | 手持激光测距仪 | 310250155 | DLE4000 |  1级 | 金堂基线场优于1/218万 | 四川省测绘计量检定站 | 2020.03.22 | √ |
| 行政人事部 | 水准仪 | 9801234 | DS3-E | 1级 | 金堂基线场1000m).DS05级 | 四川省测绘计量检定站 | 2020.03.22 | √ |
| 行政人事部 | 全站仪 | 7A1075 | TKS202 | 1级 | (金堂基线场1000m).U=±0.3″ | 四川省测绘计量检定站 | 202003.22 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至四川省测绘计量检定站检定、校准，抽查、5台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期：2020年11月24 日审核员签字： 部门代表签字： |