编号：0227-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：武汉乐龙智能环境科技发展有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 研发部 陪同人员:程艳兵 |
| 不符合事实描述：查遥感数据综合查询结果表2020-10-30 23:19:22检测数据超标污染物：不透光度57.20，没有检测依据标准。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012：2003标准中7.2.4条款“计量职能应保存记录以证明测量过程符合要求，记录内容应包括：a)实施的测量过程的完整表述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备或核查标准）和相关的操作条件。”的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准中7.2.4条款条款 测量过程的记录  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020.11.23 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页