编 号：0125-2018-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 高差测量（四等） | | | | 企业部门 | | | 总工办 | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | GB50026-2007《工程测量规范》规定要求使用S3级水准仪（i角允差  ±20″） | | 导出计量要求 | | | 最大允许误差 | 本测量过程配备的水准仪，计量特性：DSZ3级；经计量技术机构检定合格。 |
| 公差T | | 允许不确定度 |
| 其他要求 | | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 测量不确定度 | | 测量误差 | 其他特性 | | 满足 |
| 水准仪AT-G2 | | |  | |  | | DSZ3级 |  | |
| 测量过程控制规范编号 | | | MK/ZY003-2018《高差（四等）测量过程控制规范》 | | | | | | | 满足 |
| 测量方法编号 | | | GB50026-2007《工程测量规范》 | | | | | | | 满足 |
| 环境条件 | | | 常温 | | | | | | | 满足 |
| 操作人员姓名 | | | 周铮鹏 林昌旗 等均经专业培训 | | | | | | | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | | | （两目标）高差测量不确定度评定 | | | | | | | 满足 |
| 有效性确认方法 | | | 高差测量过程有效性确认记录 | | | | | | | 满足 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 水准仪期间核查记录控制图 | | | | | | | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | | |
| 综合评价 | 审核记录：  1. 测量过程控制规范编制满足要求；  2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；  3. 测量过程不确定度评定方法正确；  4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；  5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

审核日期：2020 年 11月25 日 审核员： 企业部门代表：