编号：0125-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 厦门闽矿测绘院 不符合报告编号： 01 |
| 企业下属部门: 测绘室 陪同人员:林昌旗 |
| 不符合事实描述：  查：测绘室使用的测地型GPS接收机，编号：GPS2019-1394，2019年12月23日已校准，没有计量确认合格标识。  不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T 19022-2003 6.2.4标识条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:    审核组代表签名: 日期: |

可另附页