受理编号：0228-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 泉瓦特斯阀门有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 杨子林 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产技术部 | 精密压力表 | (0～1.6)MPa | YB09911690 | 1.6级 | 压力表校验仪 Urel=0.002% k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.9.16 | √ |
| 生产技术部 | 压力表 | (0～40)MPa | 1873688 | 2.5级 | 压力表校验仪 Urel=0.002% k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.9.16 | √ |
| 生产技术部 | 压力表 | (0～4)MPa | 1105036133 | 2.5级 | 压力表校验仪 Urel=0.002% k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.9.16 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | （0~1000）mm | 02000218 | ±0.07mm | 量块4等 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2020.6.1 | √ |
| 质量管理部 | 游标卡尺 | （0~500）mm | 4601105028 | ±0.06mm | 量块4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.9.16 | √ |
| 质量管理部 | 超声波厚仪 | DNT310 | K00316081608 | ±(1%H+0.1)mm | 超声波标准厚度块±0.01mm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.9.16 | √ |
| 质量管理部 | 里氏硬度计 | SW-6230 | L942170 | ±8% | 标准硬度块 ±3HLD | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.9.16 | √ |
| 审核综合意见： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准；送检部门有深圳华科计量检测技术有限公司、深圳汇科计量检测技术有限公司。查7份测量设备校准或检定证书, 全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年11月28日至11月29日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |