编号：0186-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：泉瓦特斯阀门有限公司 不符合报告编号： 01 |
| 企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:胡艺平 |
| 不符合事实描述：  查生产技术部使用的出厂编号:苏02000218，名称：游标卡尺，规格型号（0~1000）mm ，查校准证书，校准日期2020年6月1日，证书编号：HK83920200047，校准单位：深圳汇科计量检测技术有限公司，未按要求张贴计量确认状态标识。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.4条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页

编号：0186-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：泉瓦特斯阀门有限公司 不符合报告编号： 02 |
| 企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:胡艺平 |
| 不符合事实描述：  查生产技术部现场使用的出厂编号7535，0-300mm/0.02mm游标卡尺，未列入测量设备台帐管理且未进行送检。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.3.1条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |