编     号：0228-2020

现场审核记录二

客户名称：泉瓦特斯阀门有限公司

审核员：      杨子林                        审核日期：2020年11月28日 - 11月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？ 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量 职能 | 企业规定了质量管理部为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。询问质量管理部、办公室、生产技术部、采购部、业务部等相关人员，基本清楚自己的工作职责。 | 质量 管理部 生产 技术部 办公室 采购部 业务部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？ 是否提供满足顾客要求的证据？ |  | 5.2 以顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了7个重要测量过程。 | 质量 管理部 生产 技术部 办公室 业务部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 |  | 5.3 质量 目标 | 企业编制的QWTS/MM-2020《测量管理体系手册》中制定了测量管理体系管理方针及三项质量目标，目标可测量，并已分解到各部门。编制目标检查表，每半年由质量管理部负责对质量目标和各部门分目标的定期检查和统计，考核均达标。 | 质量 管理部 生产 技术部 办公室 采购部 业务部 | 否 |
| 4 | 程序文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件的信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1 程序 | 企业编制的19个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查企业编号为JL-7.5-04《外来文件清单》，现产品执行标准有GB/T 24924-2010《供水系统用弹性密封闸阀》、GB/T12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》、GB/T 26147-2010《球阀球体 技术条件》等33份国家标准和行业标准，现行有效、受控。 | 质量 管理部 生产 技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件修改和确认？ |  | 6.2.2 软件 | - 企业编制了QWTS/MP-19-2020《测量软件管理控制程序》，要求质量管理部负责对软件进行识别，并对各部门软件管理的情况实施监督检查。 | 质量 管理部 生产 技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3 记录 | 企业编制了QWTS/MP-02-2020《记录控制程序》，质量管理部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 查：进货检验记录 名称：截止阀阀体，送检数为5个，供货单位为华英阀业有限公司，检验依据为QWTS-JS02-2020,检验项目主要有外观、化学成分、机械性能、壁厚、尺寸等；检验日期2020.8.20,检验员为李良福，最终判定为检验合格。 查：过程检查记录单 产品名称：弹性密封蝶阀，图样代号2000D942X-10Q-06，生产批号D200801，送检数为5个，检验项目主要有总长度、直径、阀杆硬度等；检验日期2020.8.28,检验员为李良福，最终判定为合格。 查：阀门最终检验记录表 产品名称：偏心蝶阀，型号D3433H-64 DN300，批次号：D200802,检验内容有外观、尺寸、结构长度、壳体最小厚度，检验日期2020.9.5,验员：赖其峰，检验结论：合格。 查：阀门试压试验记录表： 产品名称：MUA46X-10Q DN1000，依据标准GB/T 10869-2011，试验项目有壳体试验、上密封试验、密封试验、低压密封试验，分别记录了试验压力和试验时间，检验日期2020.9.14,检验员为叶泗海，检验结论合格。 查：第三方检测报告 报告编号：No：YSY20160491；产品名称为：截止阀；检验单位：浙江省特种设备检验研究院，规格型号：J42H-16C PN16 DN200，检测依据GB/T 12235-2007，检验检测日期2016.11.07,检验检测项目有表面质量、壁厚测量、几何尺寸、力学性能、化学成分、功能试验、密性性能、耐压强度等，检验检测结果均合格。 | 质量 管理部 生产 技术部 采购部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业编制了QWTS/MP-05-2020《测量设备控制程序》、QWTS/MP-06-2020《测量设备计量确认控制程序》、QWTS/MP-07-2020 《测量设备确认标识控制程序》， QWTS/MP-08-2020《测量设备确认间隔控制程序》以及QWTS/MP-09-2020《测量环境和数据修正控制程序》，程序中规定质量管理部为测量设备计量确认标识的归口管理；规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。 企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程；建立了测量设备台账，包含测量设备编号、名称、规格型号、制造厂、测量范围、准确度等级、领用部门、校准日期等；共有73台套，均处于有效的校准状态。 检查质量管理部使用的编号L942170，型号SW-6230的里氏硬度计，校准日期2020年9月16日，证书编号：HK05200916104，按照企业的控制程序要求将张贴了“计量确认合格证”，校准单位：深圳华科计量检测技术有限公司。 查质量管理部出厂编号K00316081608，名称：超声波厚仪，规格型号DNT310，校准日期2020年9月16日，证书编号：HK05200916079，校准单位：深圳华科计量检测技术有限公司,按要求张贴了“计量确认合格证”。 查生产技术部使用的出厂编号:YW06100472，名称：耐震压力表，规格型号:（0~10）MPa ，张贴了“计量确认合格证”，查校准证书，校准日期2020年6月1日，证书编号：HK83920200041，校准单位：深圳汇科计量检测技术有限公司。 查生产技术部使用的出厂编号:苏02000218，名称：游标卡尺，规格型号（0~1000）mm ，查校准证书，校准日期2020年6月1日，证书编号：HK83920200047，校准单位：深圳汇科计量检测技术有限公司，未按要求张贴计量确认状态标识。不符合6.2.4条款标识的要求。 查生产技术部现场使用的出厂编号7535，0-300mm/0.02mm游标卡尺，未列入测量设备台帐管理且未进行送检。不符合6.3.1条款测量设备的要求。 测量过程试验室没有环境要求。 | 质量 管理部 生产 技术部 采购部 车间 | 次要 不符合项01 次要 不符合项02 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的QWTS/MP-10-2020《外部供方控制程序》规定了采购部负责测量设备外部供方的选择、评价等质量控制。编制了《合格供方名录》，《供方调查评价表》等，共有3家企业列入合格供方。抽查其中提供计量校准报告的深圳华科计量检测技术有限公司已按程序文件要求进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，注册号：CNAS L8465，在认可的校准和测量范围内开展校准活动，符合要求。 | 质量 管理部 采购部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 |  | 企业编制的QWTS/MP-06-2020《测量设备计量确认控制程序》、QWTS/MP-07-2020 《测量设备确认标识控制程序》，规定了质量管理部负责测量设备计量确认的实施，编制了《测量设备年度计量确认计划》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 | 质量 管理部 生产 技术部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 |  | 企业编制的QWTS/MP-08-2020《测量设备确认间隔控制程序》中规定了质量管理部对测量设备的计量确认间隔，以及需要进行计量确认间隔调整的测量设备的管理。 | 质量 管理部 生产 技术部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 |  | 企业编制了QWTS/MP-06-2020《测量设备计量确认控制程序》，规定了测量设备需对调整部位由专人在计量确认完成时进行标识或封印，在计量设备点检时应对调整部位进行检查，确认调整部位是否保持原样。如发现调整部位发生变化，应将该设备按不合格测量设备进行处置，并重新进行重新计量确认。 目前企业没有需要封印的测量设备。 | 质量 管理部 生产 技术部 | 否 |
| 12 | 测量过程是否在满足计量要求的受控条件下实现? 是否是使用经计量确认合格的测量设备? 测量过程是否形成完整准确和真实的测量记录? 部门对测量记录是如何管理的？ | 7.2.3测量过程的实现 7.2.4测量过程的记录 |  | 企业编制了QWTS/MP-11-2020 《测量过程设计和实现控制程序》中规定了质量管理部负责选择、设计和确定需要实施联系控制的关键测量过程；质量管理部确定测量过程中测量设备的管理和关键测量过程的方法、实施，以及数据统计的分析。对测量过程的策划、设计、实现，监视、失控原因分析、纠正和预防措施做了规定。使用经计量确认合格的测量设备、有效的测量程序、使用具备能力的人员等。 按照程序的规定管理记录，测量记录完整准确。 抽查一个高控的重要测量过程---阀体壁厚测量过程。规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 | 质量 管理部 生产 技术部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3 测量不确定度 |  | 企业编制的QWTS/MP-12-2020 《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了阀体壁厚测量过程测量不确定度评定报告，见附件。 | 质量 管理部 生产 技术部 | 否 |
| 14 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2 顾客满意 |  | 企业编制的QWTS/MP-13-2020《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，规定办公室负责内部顾客满意度汇总和分析，外部顾客满意度由业务部负责汇总和分析；内部满意度调查结果：2020年8月10日，共对30名员工进行了满意度调查，回收率100%，满意度为96.7%，满意度符合公司目标95%要求；外部满意度调查结果：2020年4月25日共对30家客户进行上一年度满意度调查，回收率100%，满意度为96.97%，满意度符合公司目标95%要求。 | 办公室 业务部 | 否 |
| 15 | 是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？ | 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了QWTS/MP-15-2020《审核和监视控制程序》，规定了管理者代表组织内部审核；质量管理部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。抽查阀体壁厚测量过程，详见附件：阀体壁厚测量过程监视记录及控制图。 | 质量 管理部 生产 技术部 | 否 |
| 16 | 是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了QWTS/MP-14-2020《不合格控制程序》，分别规定了不符合体系的识别和纠正，不合格测量过程的控制，不合格测量设备的确定、标识与记录以及隔离、处理、报废或封存等。企业内审中开出2份不符合报告，均已按文件要求进行了整改已关闭。 | 质量 管理部 生产 技术部 | 否 |
| 17 | 如何改进？发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 |  | 企业编制的QWTS/MP-17-2020《改进管理程序》，规定了质量管理部是测量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门。根据内审、管理评审和顾客满意度调查及测量管理体系的监视，进行持续改进；对存在的不合格采取纠正措施，并对各过程输出的信息进行识别，并针对潜在不合格原因的识别提出预防措施加以防范。2020年度内审共开出2份不符合报告，均已按程序文件要求进行了整改封闭。 | 质量 管理部 生产 技术部 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 |  | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。 企业强制检定计量器具为2只储气罐用压力表，都能提供有效证书，有效期到2021年3月15日，现场标识完好。 企业无定量包装产品。 | 质量 管理部 生产 技术部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 |  | - 为了规范公司内部能源消耗控制，节约能源，企业编制了QWTS/MP-18-2020《能源控制程序》。企业主要耗能为电能，每个月收到相关机构提供的电表的消耗数值。全年（2019年11月份-2020年10月份）耗电545512kW·h，共标准煤67t，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 20 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 |  | 抽查企业在用1台载货电梯定期检验报告，设备代码：TC32006；设备内部编号：3505T32006，下次检验日期为2021年1月，检验单位为福建省特种设备检测研究所，查电梯定期检验报告，编号QZ2020FTC04674，检验日期：2020年02月28，检验结论：合格。 查特种设备作业人员，持证人：邱春龙，证件编号：362133197301140911，发证机关为茂县市场监督管理局，有效期自2020年11月至2024年10月。 查企业提供了由北京文华东方环境科技有限公司的《违规建设项目环保备案报告书》，分析结果认为：项目排放的主要污染物符合总量控制要求。废气、废水、噪声、固废污染防治措施基本符合环保要求。 | 办公室 | 否 |