编    号：0205-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__无锡康宇水处理设备有限公司__

审核员：__李俐____                              审核日期： 2020年11月24日

| 序号 | 审核内容及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系6项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，由综合部统计考核，提供2020年上半年目标完成统计考核表：综合部、品管部、技术部、生产部、生产车间均能达标。均已达标。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |
| 2 | 企业内审和管理评审情况？ | 5.4管理评审 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年10月27日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理蒋介中主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代吴雪峰总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 企业于2020年10月12-13日组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个次要不符合项，于2020.10.17完成了整改。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |
|  | 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查：抽查了企业制定的2020年员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过考试及口头提问的方式对培训效果进行评价。满足目标要求，2020年10月6日公司对测量管理体系内审员吴雪峰、王奇经进行了培训。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 | 根据《计量标识管理程序》要求， 查编号为：8-0438绝缘电阻表，A类测量设备，经宜兴市计量检定测试，经2020.10.19检定符合10级，设备上已粘贴确认合格标签，确认日期：2020.10.25。 查编号为：094420350 数字万用表，B类测量设备，确认日期：2020.11.20； 查编号为：09131 耐电压测试仪，A类测量设备，确认日期：2020.11.20均有计量确认标识。 符合标准和公司文件要求。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |
|  |  | 6.3.1 测量设备 | 查《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有46台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |
|  |  | 6.3.2 环境 | 公司对测量环境无特殊要求。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |
|  |  | 7.3.2溯源性 | 抽查， 编号为JL021，数字电流表； 编号为JL016，电压表； 编号为75684，智能电磁流量计均经宜兴市计量检定测试所校准检定，均在有效期内。见《测量设备溯源抽查表 》。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |
| 4 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由宜兴市计量检定测试所进行溯源。综合部对其资质、授权范围等进行了确认。 查编号：MAG5100W-MAG6000电磁流量计，2020年7月28日由上海捷祥测控技术有限公司进行了校准，综合部未对由上海捷祥测控技术有限公司的校准能力进行评价并确认。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 01 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认明细表》测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等符合要求。查：《计量确认记录》， 编号:1029 （0-0.6）MPa压力表，检定日期：2020.10.16，确认时间2020.10.25； 编号：75684 智能电磁流量计，校准日期：2019.11.29，确认时间：2019.12.5； 查编号：JL003 超声波测厚仪 校准日期：2020.4.9，确认时间：2020.4.12， 确认记录满足要求。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、生产、检测、包装等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查《测量过程及控制一览表：给水设备耐压强度试验 等过程识别出12个测量过程，其中给水设备耐压强度试验为高控过程，2020年无新增重要测量过程； 查：给水设备耐压强度试验测量过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查，给水设备耐压强度试验测量过程不确定度评定。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查：给水设备耐压强度试验测量过程比对记录，每月进行一次。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 2019年11月27日，初次审核开具1个不符合项：“生产车间，编号：JL001 0～150mm，分度值为:0.02mm游标卡尺未见确认标识”涉及GB/T19022-2003标准的6.2.4 条款；已纠正措施有效，不符合项已经关闭。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |
| 10 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具,无定量包装产品。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |
| 11 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | - 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备2台件，为无强检测量设备已进行检定。该企业规模小，不是能耗大户，2019年全年能耗：520吨标准煤。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |
| 12 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 | 综合部、 品管部、 技术部、 生产部、 生产车间 | 不列入 |