编号：0203-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 七星瓢虫环境科技(苏州)有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生技部 陪同人员:丁宁 |
| 不符合事实描述：  查，编号：RK75W-BEAB012，泄漏电流测试仪经2020.10.28校准，未见计量确认标识。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4条款的要求  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  立刻对该计量器具进行计量确认并标识。  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭  审核组代表签名: 日期: |

可另附页