编 号：0230－2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 玫德雅昌集团有限公司 不符合报告编号：20201124 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  未能提供壁厚千分尺（编号160898748）的计量确认记录    不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T 19022-2003 / ISO10012：2003 7.1.4计量确认过程记录  不符合程度： 主要不符合\_\_\_\_； 次要不符合\_\_\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_ \_\_  日期： |
| 纠正措施:  纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |