编    号：0223-2020

现场审核记录二

企业名称：  成都豪能科技股份有限公司

审核员：     杨庆                               审核日期：2020.11.28

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问采购部、制造部相关人员，基本清楚自己的工作职责。 | 采购部、制造部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产已按照标准要求组织识别企业原材料进厂检验的顾客测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。 企业产品质量较好，规范产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的管理。 | 采购部、制造部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了《测量管理体系的质量目标》，（测量目标）5项，已分解。 | 采购部、制造部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：《测量管理体系程序文件》，对文件的编制、审批、发放、存储和处理作出了明确的要求。 - 查：《GH89赛规位检测测量过程 控制规范》、《GH89表面硬度检测测量过程控制规范》；有受控标识，计量单位使用正确。 | 采购部、制造部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 查：企业编制《记录控制管理程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：生产部编号为10-38《产品检测报告》、编号为2020-10-YZ-555《性能检测报告》、编号为Mazake《零件首检、自检、巡检及变化点记录表》，满足要求。 1.10-38《产品检测报告》:1）名称：钢环；2）代号：HN-072；3）批次号：43P04；4）工序名称：1728件克劳诺斯；5）操作人：向欣瑞；6)检验员:冯倩；7）审核：万珍珠；8）结论：合格。 2.2020-10-YZ-555《性能检测报告》：1）名称/规格：HN-072；2）批次号：19/0244H143P04；3)委托部门：外检；4）状态：成品；5）材质：20CrMnTiH；6）送样人：白欣瑞；7）送样日期：2020.10.27；8）报告日期：2020.10.27；9）检测员：刘敏；10）审核：赖胜华； 11）签发：2020.10.27。 3.Mazake《零件首检、自检、巡检及变化点记录表：1）名称：钢环；2）产品图号：GH-249；3）工序名称:热前；4）工序号：50.60；5）设备编号：001-94、95、96；6）自检人员：钟军；7）检验员：甘文芳；8）巡检人：甘文芳。8）检验时间：2020.11.27；9）结论：合格。 | 采购部、制造部 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查：《计量器具登记台账》，有3438台（件）测量设备， 查：企业测量环境条件无要求。 查：企业有建立计量标准，测量检具进行检定，经查 3份检定合格证书，都在有效期内使用，有计量确认合格标识，测量检具管理相关信息一致 - 1.外径千分尺：1)制造厂：成蜀；2)制造厂编号：303502；3)测量范围：0-25㎜；4)刻度值：0.01㎜；5)存放地点：机加；6)校检员：张林；7)检定日期：2020.7.15；8)结论:合格。 - 2.百分表：1)制造厂：成蜀；2)制造厂编号：THE288；3)测量范围：0±0.5㎜；4)刻度值：0.01㎜；5)存放地点：同步器；6)校检员：张林；7)检定日期：2020.7.21；8)结论:合格。 - 3.：带表卡尺：1)制造厂：成蜀；2)制造厂编号：6005662590；3)测量范围：0-300㎜；4)刻度值：0.02㎜；5)存放地点：同步器；6)校检员：张林；7)检定日期：2020.7.26；8)结论:合格。 | 制造部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查：企业编制了《外部供方管理程序》。 采购部负责建立供方名录搜集供方资料，组织合格供方的评审活动。按合格供方目录选择采购单位进行测量设备的采购。 查：企业提供了《外部供方评价表》，对三丰精密量仪（上海）有限公司、桂林广陆数字测控有限公司、四川航天计量测试研究所等合格评价。符合标准要求。 - 1.三丰精密量仪（上海）有限公司:1)项目明细：三坐标检测配件；2)证书号及发放单位：CNAS L5506/中国合格评定国家认可委员会；3)评价记录：查营业执照在有将期内,查经营范围，有三坐标测量设备的销售服务；4)评价结论：符合评估准则；5)评价人员：万珍珠，熊良军；6)日期：2020.2.15；7)管代（罗勇）意见：符合选择准则，同意确定为合格供方。 - 2.桂林广陆数字测控有限公司：1)项目明细：测量设备配件； - 2)证书号及发放单位：00117Q22768R2M/4500/Prgistration of IQNET；3)评价记录：查营业执照在有将期内,查经营范围，有三坐标测量设备的销售服务,所供配件满足使用要求；4)评价结论：符合评估准则；5)评价人员：冯玉梅，桂林；6)日期：2020.2.15；7)管代（罗勇）意见：符合选择准则，同意确定为合格供方。 - 3.四川航天计量测试研究所：1)项目明细：计量标准器具检定测试与校准，几何量、力学、热学，电磁学，无线电电子学，时间频率，化学7大类学科；2)证书号及发放单位：CNAS L1118/中国合格评定国家认可委员会；3)评价记录：查相关资质证书，有CANS证书，有CANS推荐认可的校准的能力范围，与它提供的服务是相适应的；4)评价结论：符合评估准则；5)评价人员：万珍珠，肖恩凯；6)日期：2020.2.15；7)管代（罗勇）意见：符合选择准则，同意确定为合格供方。 | 采购部 | 否 |
| 8 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 现场审核没有发现不合格测量过程和不合格测量设备，企业编制了《不合格控制管理程序》，质量部归口管理不合格测量体系、不合格测量过程和不合格测量设备控制程序，对经确认不合格的，加以标识，进行隔离和处置，相关部门负责本部门处理过程中发现的不合格测量过程和不合格测量设备，并进行监测、控制，并做好记录，将信息反馈给质量部。 现场审核采购部发现《不合格品评审、处置记录表》：图号为HN-072的内环，批次：43P04，抽样数量：3件，供方:克劳诺斯，无不合格原因，建议企业完善记录。 | 采购部、制造部 | 建议 |
| 9 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 | 现场审核过程中，没有发现不合格的测量过程和不合格的测量设备，公司纠正预防措施控制执行《纠正预防措施管理程序》。 责任部门负责对不合格和潜在不合格的原因分析，制定相应的纠正和预防措施，质量部、内审部负责进行跟踪纠正措施的执行，评审纠正措施的实施效果。 相关部门通过检查、考核，收集管理和服务中的信息，及时发现和纠正潜在的不合格。 现场审核采购部发现《不合格品评审、处置记录表》：图号为HN-072的内环，批次：43P04，抽样数量：3件，供方:克劳诺斯，无改进措施，建议企业完善记录。 | 采购部、制造部 | 建议 |