编     号：0223-2020

现场审核记录

企业名称：成都豪能科技股份有限公司

审核员：_____冷校___________

审核日期：  2020年11月28日 上午至2020年11月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理杨燕，管理者代表罗勇、质量部负责人肖恩凯、内审部罗亮、制造部/生产车间肖刚等人，他们对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司已识别出了77个测量过程，其中关键过程2个，一般测量过程75个，其中：GH-89同步环表面硬度检测和GH89同步环成品塞规位检测测量过程等2个测量过程被列为高度制测量过程。公司有3438台件测量设备，其中43台强检设备入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，对标准的理解 和应用还比较陌生，希望公司能够加大对测量管理体系相关知识的培训，加大测量过程的管理力度，提高产品质量，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表/质量部/制造部/生产一车间/内审部 | 建议项 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能，计量职能部门质量部的13项职责。覆盖了标准要求的计量职能。另外企业还编制了《计量职责管理程序》，对其它部门及体系覆盖的各类人员规定了职责和任职要求。满足标准的要求。 | 管理者代表/质量部/制造部/生产一车间/内审部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽样记录详见《GH-89同步环表面硬度检测》和《GH89同步环成品塞规位检测》测量过程计量要求导出和计量验证记录》内容。 企业产品质量较好，未有顾客投诉。 | 管理者代表/质量部/制造部/生产一车间/内审部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司规定了6项计量目标。分别是：a.在用测量设备送检率100%： b.关键过程测量设备计量确认100%； c.因测量设备造成产品质量不合格≤2次/年；d.内部顾客满意度达到85%以上；e.外部顾客满意度达到85%以上；f.按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%。质量目标与计量方针一致，该目标已通过质量部向其它6个部门进行了分解。查质量部与制造部/生产车间目标完成情况2020年7月至10月均达到目标要求。，但质量目标缺少汇总分析，已与企业沟通，补充完善了相关内容。 | 管理者代表/质量部/制造部/生产一车间/内审部 | 建议项 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年11月23日召开了管理评审会，会议由公司最高管理者总经理杨燕主持，管理者代表罗勇汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的问题①建议新增（更新）测量设备时，由计量职能部门参与选型。②、进一步加强人员培训，不能提高测量专业知识和测量水平。提高贯标的自觉性。等2个问题方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表/质量部/制造部/生产一车间/内审部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 6.1.2能力和培训 | 企业识别了测量体系相关人员56人，其中专职计量人员46人。编制了测量人员情况一览表。 企业通过《测量管理体系质量手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 查人力资源部《2020年培训计划汇总表》中已纳入与测量管理体系有关的培训内容。2020年与测量管理体系有关的培训计划6项，已完成6项。 查：《无损检测证书》，查证书编号：5110286026MT 无损检测1级，肖俊于2020年11月02日取证，有效期5年。发证单位：发证单位：中国机械工程学会和无损检测学会； 符合要求。 | 质量部/制造部/生产一车间/内审部/人力资源部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和其它体系管理文件，手册基本覆盖标准的全部要素，基本满足标准和企业管理要求。 查质量部HNKJ《入厂检验作业指导书》内部代号GH-250，产品名称：同步器内摩擦基体，该检验指导书中中包括：零件名称、零件代号、检测项目、技术要求、抽样大小、测量工具等信息内容，并有受控标识，符合要求。 查制造部/生产一车间现场HNKJ机加作业指导书，文件编号：GH278-001-3245-002零件名称：同步环规定的工艺要求，测量工具，检验项目，工艺规范，工序编号、加工设备，单件工时，测量频次等内容，文件受控标识清楚，受控日期自2020年1月8日起，有编制、校对、审核 、批准等内容进行了明确的规定，并进行了详细记录，符合要求。 查：制造部/生产一车间HNKJ/QR7502-15零件首检、自检、巡检及变化点记录表，产品名称：钢环，产品图号：GH-122，工序名称：热前机加，该记录表详细记录了机加作业指导书中规定的检测尺寸的特性值，并按照作业指导书的要求进行了首件自检，检查员专检确认，及定期抽检等，抽检及抽样频次均满足作业指导书要求，检测记录内容：特性值检测结果满足要求，检验日期：2020年11月26日， 检验记录内容及结论完整，规范符合要求。 | 质量部/制造部/生产一车间/内审部/人力资源部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立了软件台帐，是否进行软件确认 | 6.2.2软件 | 质量部检测中心是软件的管理部门，目前该公司已建立10台套测量软件的台帐，并与测量设备一起进行了确认。确认记录信息内容符合要求。 | 质量部/制造部/生产车间 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业规定了GH-89同步环表面硬度检测和GH89同步环成品塞规位检测测量过程等测量设备，列入体系管理，企业共有测量设备3438台件（43台强检设备）。企业编制了《测量设备台账》。质量部负责测量设备全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。 该企业生产加工现场为常温作业，无温度湿度要求。 查质量部检测中心环境控制，配备了温湿度计，并实行周期校准，检测中心每天上午下午两次记录检测室温、湿度实际值，控制较好，记录信息内容完整，满足要求。 | 质量部/制造部/生产一车间/内审部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 现场抽查内审部，对测量设备供方管理建立供方业绩评价机制，有供方名录，基本符合要求。建立了公司提供计量服务的服务供方业绩评价机制，查外部服务供方：四川省航天计量测试研究所对供方的服务质量、及时性、经济性、可靠性、测量能力等进行了评价。但未将成都市计量检定测试院负责强检测量设备的服务供方纳入供方名录。开出次要不符合项01 | 内审部/质量部 | 不符合项01 |
| 11 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业在测量管理手册中规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准和验证。计量确认记录内容正确，符合要求。查企业计量确认一览表内容，符合要求。 | 质量部/制造部/生产一车间 | 建议项 |
| 12 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业在体系程序文件中规定的计量间隔调整的方法和流程，符合标准的要求。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 13 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业在体系文件中对测量设备的调整控制做出了规定，满足企业产品标准的要求和程序文件《测量设备管理程序》及《封印和标识管理程序》的要求。 | 质量部/制造部/生产一车间 | 否 |
| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业体系文件规定了测量过程设计和实现控制的程序，识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了77个测量过程档案。《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。其中关键测量过程2个，一般过程75个。所有测量过程全部有对应的检定计划，检定计划内容满足过程控制要求。 抽查高控制测量过程《GH-89同步环表面硬度检测》和《GH89同步环成品塞规位检测》测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质量部/制造部/生产一车间 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《GH-89同步环表面硬度检测》和《GH89同步环成品塞规位检测》测量过程不确定度评定，方法正确，见附件《GH-89同步环表面硬度检测过程不确定度评定》和《GH89同步环成品塞规位检测测量过程不确定度评定》报告。 | 质量部/制造部/生产一车间 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到“四川航天计量测试研究所和成都市计量检定测试院进行检定或校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查质量部检测中心11012503里氏硬度计，校准日期：2020年3月26日，校准单位：四川航天计量测试研究所 查质量部检测中心编号2齿圈跳动测量仪，校准日期：2020年8月18日，校准单位：四川航天计量测试研究所 查质量部检测中心编号FM002砝码，校准日期：2020年7月17日，校准单位：四川航天计量测试研究所 查质量部检测中心编号BN4114电子天平，校准日期：2020年6月11日，校准单位：四川航天计量测试研究所 查制造部/生产车间93587外径千分尺，校准日期：2020年7月13日，校准单位：四川航天计量测试研究所 查制造部/生产车间C210数显上卡尺，校准日期：2020年7月10日，校准单位：四川航天计量测试研究所 测量设备的溯源基本满足要求，抽查其它11件测量设备详见《溯源抽查表》）的测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。 企业未建立企业标准，但对万能量具（游标灯、微分类和表类）均开展了自校准工作，建立企业按照JJF1033标准的要求，对企业自校准使用的标准器量块、平晶、百分表检具等测量设备建立稳定性、重复性考核机制，并纳入高控过程实施监视和核查。已于企业沟通，尽快完善。 | 质量部/制造部/生产一车间/内审部 | 建议项 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。统计技术应用熟练。 | 管理者代表/质量部/制造部/生产一车间/内审部/人力资源部 | 否 |
| 18 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内、外部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》64份，9月份调查外部顾客3份，内部顾客调查61份，外部顾客满意率为93.5%，内部顾客满意率90.53%，但内、外部顾客满意度缺少满意度的分析与量化，已与企业沟通，尽快完善顾客满意率调查的分析量化工作。 | 质量部 | 建议项 |
| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年11月11日，组织了公司测量管理体系内审，分2组对公司6个部门和1个管理层进行了全要素的审核，开出2不符合项，内审中发现的问题列为了整改项。内审检查表填写不规范，已与企业沟通进行了完善。 | 管理者代表/质量部/制造部/生产一车间/内审部 | 建议项 |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司体系文件规定了审核和监视管理的控制程序。对列入体系管理的2个关键测量过程，75个一般过程使用的2182台测量设备的计量确认过程，按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。重点对2个高控过程按照过程控制规范的要求进行了监视。监视控制方法有效，符合要求。 | 质量部/制造部/生产一车间/内审部 | 否 |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业体系文件规定了对不合格的管理控制程序，经公司验证确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 在内审中开出2个不符合项，于11 月18日前全部已进行了整改。基本 符合要求。 查公司HNKJ/QR8301-02 《不合格品评审、处置记录表》，编号0004560，2020年10月28日产品HN0072内环入厂检验位置度实测值不合格，要求值0.15,mm，实测值为0.227mm超过要求；但未对不合格进行等级划分，也未进行不合格原因分析。已与企业沟通进行了完善。 | 质量部/制造部/生产一车间/内审部 | 建议项 |
| 22 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业体系规定了持续改进的控制程序及预防和纠正的方法，纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。 查2020年1月20日，产品零件号1328.333.009锥面粗糙度不合格8D分析改进报告，运用8D方法分析问题根因，制订了纠正措施并从改进工艺文件、改进质量检验控制方法等方面固化了改进的成果并进行了预防。8D报告比较规范。 | 质量部/制造部/生产一车间/内审部 | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业共有43台强检设备列入测量管理体系，随机抽查2件强检设备，均送至法定计量单位溯源。 查制造部/生产车间4437压力表，检定日期：2020年6月8日，有效期至2020年12月07日，检定单位：成都市计量检定测试院。查制造部/生产车间4303号压力表，检定日期：2020年6月8日，有效期至2020年12月7日，检定单位：成都市计量检定测试；符合要求。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。 查制造部氨气房配备的1台可燃气体报警仪（无号）未受控（未在测量设备台帐中，也不提供相关检定/校准证书）。 | 质量部/制造部/生产一车间/内审部 | 不符合项 02 |
| 24 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要能源为电、水和天燃气，该企业为非重点耗能单位，能源计量管理基本满足GB17167要求。2019年全年用电量874万度； 水26167吨，天燃气54457立方米，折算为3389.93吨/标煤。 | 制造部 | 否 |