编号：0178-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 西玛克(厦门)阀门有限公司 不符合报告编号： 02 |
| 企业下属部门:技术质量部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  查：技术质量部没有按照外部供方管理要求，对校准服务方“上海捷祥测控技术有限公司”的资质能力、服务质量进行评价，并记录保存评价结果。  不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T 19022-2003标准的6.4条款\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页