编    号：0178-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：西玛克(厦门)阀门有限公司

审核员： 王常宁                                      审核日期： 2020年11月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系两年来运行情况正常，和公司管代蔡晓辉交谈，对企业建立测量管理体系重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险有所认识。 企业计量职能部门技术质量部能履行职责对体系运行进行管理和协调。 一年内，企业组织机构无变更，产品无变动。 | 管理层/技术质量部/行政部 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 公司主要测量要求是已识别出的33项测量过程，其中2个关键测量过程《阀体压力密封试验测量过程》、《材料成份C含量检测测量过程》。企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程进行控制和监视，满足顾客计量要求。 通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求得到满足。查：2020年外部顾客满意度反馈为97%，内部顾客满意度反馈为96.2%。 企业产品质量稳定，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 管理层/技术质量部/行政部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及4项质量目标。技术质量部每季度对目标的完成情况进行统计考核，有汇总考核记录，均已完成目标。 | 技术质量部/行政部 | 否 |
| 4 | 企业内审和管理评审情况？ | 5.4管理评审 8.2.3测量管理体系审核 | 2020年11月2日，组织了公司测量管理体系内部审核，杨亚清、黄丽萍任组长，组成两个评审组。评审组对公司包括管理层在内的5个职能部门进行了全要素的审核。 公司于2020年11月20日，开展了测量体系管理评审，由管理者代表蔡晓辉主持。管评会上肯定了公司测量管理体系运行一年来的充分性、有效性和适宜性，为企业的健康快速发展起到积极作用，形成了管理评审报告。 目前，公司测量管理体系中存在的薄弱环节是：1、对测量设备量值溯源的一些具体要求还需加深理解；2、加强对体系的学习培训，将测量管理体系和其他体系相融合。 | 管理层/技术质量部/行政部 | 否 |
| 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 现场提问技术质量部、行政部管理人员基本明确自己的职责。查：企业2020年人员培训计划3项，已按期完成，有培训记录和培训评价。 | 管理层/技术质量部/行政部 | 否 |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量公司、受控情况。 | 6.2信息资源 | 企业编制的测量管理手册和程序文件，已覆盖标准的全部要素，能够满足标准和企业管理要求。现场抽查企业使用的国家标准GB22513-2013,企业标准、行业标准：JB/T9092、企业标准：SMK/JY00-2017检验规范汇编等均为现行有效版本且受控，符合要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查新增关键测量过程或(1-2)个原有关键测量过程，是否按照控制规范进行控制？有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？是否对测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增测量过程。查原有的关键测量过程《阀体压力密封试验测量过程》，有测量设备的计量确认，测量设备配备合理，验证方法正确，现场标识满足要求，符合程序的要求。2020年9月做了有效性确认，结论满足要求。按照控制规范对测量过程进行定期监视控制，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附件“阀体压力密封试验测量过程监视统计表” 对关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。详见附件“阀体压力密封试验测量过程不确定度评定”资料。 | 技术质量部 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 2019年监督审核没发现不符合项，提出2项建议项。公司对提出的建议项重视，确认公司能按其预防纠正措施认真进行自查自纠，能不断完善体系的管理。 | 技术质量部 | 否 |
| 9 | 计量公司使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业产品检验记录和出厂检验报告中有个别法定计量单位大小写不规范，已和相关人员指出，进行修正。 企业60台件测量设备列入计量确认管理。 | 技术质量部 | 否 |
| 10 | 公司对标志的使用，符合标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。1、公司测量管理体系认证证书用于开发市场，企业形象广告宣传；2、顾客的要求；3、用于企业招投标加分。 | 行政部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能公司？ | GB17167－2006 | 企业2020年1~10月份用电101050千瓦时，用水3400吨。用电折算标煤0.0013万吨。 不是重点耗能企业。 | 行政部 | 否 |