项目编号：0061-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：     江苏通鼎宽带有限公司

审 核 员：           韩    沁                        审核日期： 2020年11 月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系监审一年以来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构在2020年5月6日进行了变更，原生产部变更为钣金部和器件部两个部门（见组织机构图附件），产品类型没有增加，企业未新增关键测量过程。 | 管理层 质量部 采购部 商务部 钣金部 器件部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标，已分解到各职能部门。查企业提供了2019年度计量目标完成情况表，编号：09JL012A，规定了公司的6项计量目标。已分解到各部门，考核指标可测量，按季度进行统计分析，符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年3月25日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。会议由总经理刘东洋主持，管理者代表、各职能部门领导及相关计量人员参加。质量部、生产部（钣金部、器件部）汇报了体系运行情况。各相关部门对计量目标的完成情况、职责分配的合理性、手册和程序文件的可操作性、内审和外审报告、顾客满意度调查、现场管理和过程控制的实施情况、计量管理工作的建议和修改进行了讨论、分析、评价。管理评审频次一年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系对满足标准要求和法律法规要求是持续适用的、充分的和有效的，并形成了管理评审报告。 | 管理层 质量部 人力资源部 设备部 采购部 生产部（钣金部、器件部） 商务部 | 否 |

| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 查企业制定了计量人员一览表，人员资质符合要求。其中三人参加了2020年内审员培训班学习，取得了内审员证。 | 人力资源部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业制定了09CX012A《外部供方管理程序》，企业对苏州市吴江区检验检测中心、苏州市计量测试院、苏州赛宝校准技术服务有限公司、中国赛宝实验室等外部供方建立了档案管理，资质文件符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2020年1月6日～1月7日组织了公司测量管理体系内审，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对总经理、管代、七个部门及生产车间进行了全要素的审核。内审是单独进行审核，内审共发现1个一般不符合项。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。 | 管理层 质量部 人力资源部 设备部 采购部 生产部（钣金部、器件部） 商务部 | 否 |
| 7 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意 | 查企业销售部提供了2019顾客满意度调查表，每年进行一次统计分析。 | 商务部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度未开具不符合项。 查企业的09CX019A《不合格管理控制程序》文件中对不合格控制，满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内审中发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。 查：针对内审中开具的不符合项，有原因分析和纠正措施及在规定的时间进行了纠正措施实施的有效性验证。 满足09CX020A《纠正和预防措施管理程序》要求。 | 质量部 | 否 |

| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业部件清单工艺文件、记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 计量器具总700件，其中强制检定计量器具12件，企业所有计量器具均送苏州市吴江区检验检测中心、苏州市计量测试院、苏州赛宝校准技术服务有限公司、中国赛宝实验室进行检定校准，能够按照检定周期定期进行送检，管理符合要求。 | 质量部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用。 | 商务部 质量部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业能源消耗以水、电、天然气为主，2019年累计耗能约517.8吨标煤，不属于重点耗能企业。配备的能源计量器具有：电表总表2只，由供电公司负责安装检定，准确度等级为0.5S级和1级。分表共227只，其中配电房用分表准确度等级为0.5S级，宿舍分表准确度等级1级；水表总表2只，由水务公司负责安装检定，准确度等级为1级，分表210只，准确度等级均为2级；天然气总表2只，由燃气公司负责安装检定，分表44只，准确度等级均为3.0级，能源设备准确度等级符合要求，能源设备的配备符合GB 17167-2006标准要求。 | 设备部 | 否 |