受理编号：0232-2020

审核员现场审核记录

企业名称：广东美的制冷设备有限公司

审核员：                           审核日期：  2020年11月31－2020年12月2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查测试中心和品质部计量要求识别记录，公司主要的检验标准有《GBT 2775-2016 电子设备用电容器和电阻器 轴端、轴套和单孔轴套安装及轴控电子元件的优选尺寸》、《GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》、《GB 470632-2012 家用和类似用途电器的安全热泵空调器和除湿机的特殊要求》等，已依据该文件导出了计量要求，主要测量过程有尺寸检测、电性能检测等。计量要求导出基本正确。 | 测试中心 品质部 管理部 | 不列入 |
|  | 是否确定计量职能？查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ 查有关文件。 | 5.1 计量职能 | 已确定测试中心作为公司的计量职能部门。 已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。最高管理者5项职能。计量职能部门 的19项职能。计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。 | 管理层/管理者代表 测试中心 管理部 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 管理层通过培训、会议等方式加强员工以顾客为关注焦点的意识，稽核部已组织相关部门确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 | 管理层/管理者代表 测试中心 品质部 管理部 | 不列入 |
|  | 是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？ 目标是否实现？ | 5.3质量目标 | 公司已制定5项质量目标 ，提供了2020年7月至今的统计记录，目标均已实现。 | 测试中心 品质部 管理部 | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 已于2020年11月10日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 能提供评审计划、资料及报告。 | 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？ | 6.1人力资源 | 公司已经制定《管理手册》，明确对人员培训的要求，并进行了规定。公司已经制定年度培训计划。2020年主要培训测量管理体系标准培训、测量不确度培训等内审员培训等内容。查2020年8月17日进行了《计量基础知识培训》、2020年10月5日进行了内审员培训，可提供培训签到表，并已经对培训有效性进行评价。公司已进行了内审员培训。 | 管理部 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 测试中心负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A/0版，从2020年7月5日开始正式实施。已经形成《文件控制程序》对文件管理流程进行规定。有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。现场查看程序文件和文件清单，为最新版本。 | 测试中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程和结果计算中所用的软件，软件是否进行确认。 | 6.2.2软件 | 检测中心已建立本公司的测量软件台账，约有测量软件160个。主要有16通道振动噪音测试分析系统、3匹焓差实验、风量测试软件等。 抽查以上3个测量软件的软件适用性验证记录，符合要求。 | 测试中心 | 不列入 |
|  | 记录是否符合要求？是否有记录管理规定 | 6.2.3记录 | 查测试中心《跌落运输试验记录表》，试验日期2020年11月23日，测试员周文磊、袁忠杰。查《美 的空调测试报告》，测试时间2020年11月16日，测试人员麦建裕。记录基本符合要求。 | 测试中心 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 查测试中心高加速寿命测试试验箱（出厂编号40T11141229）经过校准，已粘贴校准证，校准日期2020年10月9日。标识符合要求。查高频噪声模拟器、测温系统、压力变送器等测量设备，均有确认标识。 | 测试中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。 公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。 查三相电参数综合测量仪（出厂编号C3WA13014E），风速仪（出厂编号1312）进行了校准及计量确认，并纳入测量设备台账中。 | 测试中心 品质部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 测试中心对部分测试有环境要求，已建立测量环境管理程序，并识别出环境要求。现场能提供环境监视记录。品质部无测量环境要求。 | 测试中心 品质部 | 不列入 |
|  | 是否根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择,是否保存外部供方提供产品和服务的记录 | 6.4外部供方 | 公司主要外部供方有威凯检测技术有限公司、合肥通用机电产品检测院有限公司、中国赛宝实验室及顺德质量计量监督检测所 等，提供了《合格服务方调查、评价表》，得分达到公司合格供方评价要求。 | 测试中心 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 有计量设备确认表。查安全性能综合测试仪（型号7440，管理编号1710868），该设备由佛山市顺德区质量技术监督检测所校准，能提供该测量设备的校准证书。确认人李吕，确认结论：验证合格。 查泄漏电流测试仪（1331317）佛山市顺德区质量技术监督检测所进行校准，由丘群师，确认结论：验证合格。 | 测试中心 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司规定确认间隔等于检定/校准周期。B类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 测试中心 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 测试中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定；已对公司测量过程进行分类管理。公司识别3个关键测量过程。本次抽查3个关键测量过程，具体见《计量要求导出和计量验证记录表》和《测量过程控制检查表》 | 测试中心 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 有测量不确度评定程序，保存有不确定度评定记录。 测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成，具体见不确定度评定原始记录。 | 测试中心 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2 溯源性 | 测试中心测量设备通过内外部检定或校准进行量值溯源。具体见溯源性抽查检查记录 | 测试中心 制造中心生产部 | 不列入 |
|  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司测试中心已制定内审计划并于2020 年11月2－3日按计划实施。内审未发现不符合项。内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。 | 制造中心体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 有测量管理体系监视计划及监视记录。 现场未能提供计量确认的监视记录。 | 制造中心体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ | 8.3.1不合格测量管理体系 | 公司有对不合格的处置流程进行规定。 内审中发现的不符合项已整改完成，暂无其它不合格测量管理体系。 | 制造中心体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合格测量过程 | 测试中心的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 制造中心体系管理部 制造中心质量管理部 制造中心生产部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 暂未发现不合格测量设备。 | 制造中心体系管理部/制造中心质量管理部 制造中心生产部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 暂未采取纠正和预防措施。 | 制造中心体系管理部 管理层 | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 该公司消耗的能源包括水、电，2019年全年总能耗1.5万吨标准煤。已经配备了计量用电能表、水表，由供应单位定期抄表结算。 | 制造中心体系管理部 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况较好。 无强制检定的测量设备。 | 制造中心体系管理部 | 不列入 |