受理编号： 0232－2020

审核员现场审核记录

企业名称：广东美的制冷设备有限公司

审核员：                审核日期：  2020年11月30日－12月2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 主要测量过程有尺寸检测、通用检漏仪等。计量要求导出基本正确。 | 东芝分厂 总装三分厂 注塑分厂 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 查扭矩扳手（编号116009V）经过校准，已粘贴校准证，检定日期2020年9月21日。标识符合要求。数显卡尺（编号17052903）已校准，并有确认标识。查数显卡尺（出厂编号K17B230215）经过校准，已粘贴校准证，检定日期2020年4月30日。标识符合要求。并有确认标识。 查安全性能综合测试仪（出厂编号7440）经过校准，已粘贴校准证，检定日期2020年5月13日。标识符合要求。泄漏电流测试议（编号为沪制7623）已校准，并有确认标识。 | 东芝分厂 总装三分厂 注塑分厂 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。 公司已制定《测量设备台帐》。 所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。 查电子称（编号05925614），进行了校准及计量确认，并纳入测量设备台账中。 查电子天平（出厂编号0320043），进行了校准及计量确认，并纳入测量设备台账中。查泄漏电流测试仪（编号1330777），进行了校准及计量确认，并纳入测量设备台账中。 | 东芝分厂 总装三分厂 注塑分厂 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 环境没有要求 | 东芝分厂 总装三分厂 注塑分厂 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ | 7.1.1（计量确认）总则 | 公司统一已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定，以外部标识作为计量确认合格标识。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，通过测量设备台账中确认作为计量确认合记录。 抽查塞尺（编号LB2001003）设备已经经过外部校准。 | 东芝分厂 总装三分厂 注塑分厂 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司规定确认间隔等于检定/校准周期。B类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 | 东芝分厂 总装三分厂 注塑分厂 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本公厂暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 东芝分厂 总装三分厂 注塑分厂 | 不列入 |
|  | 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7．1.4计量确认过程记录 | 有计量设备确认表。查表面电阻测试仪（型号385，编号HZR0017809004），该设备由中国赛宝实验室校准，能提供该测量设备的校准证书。 查摆锤冲击试验机（编号21011022），该设备由佛山市质量计量监督检测中心校准，能提供该测量设备的校准证书。 查交直流功率分析仪（型号AN8702H，编号098711026），该设备由佛山市顺德区质量技术监督检测所校准，能提供该测量设备的校准证书。 | 东芝分厂 总装三分厂 注塑分厂 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》 | 东芝分厂 总装三分厂 注塑分厂 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 有测量不确度评定程序，保存有不确定度评定记录。 测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成。 | 东芝分厂 总装三分厂 注塑分厂 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2 溯源性 | 测量设备通过外部检定或校准进行量值溯源。计量设备外送计量校准/检定机构佛山市质量计量监督检测中心等机构进行校准、检定。 | 东芝分厂 总装三分厂 注塑分厂 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ | 8.3.1不合格测量管理体系 | 公司有对不合格的处置流程进行规定，暂无其它不合格测量管理体系。 | 东芝分厂 总装三分厂 注塑分厂 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合格测量过程 | 测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 东芝分厂 总装三分厂 注塑分厂 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 暂未发现不合格测量设备。 | 东芝分厂 总装三分厂 注塑分厂 | 不列入 |