编号：0142-2019-2020

不符合项报告

企业名称：大庆萱威机械制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:张林

不符合事实描述： 查在测量设备台账中，没有提供出厂编号为4129的游标卡尺建账管理的证据。不符合GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）____ 日期:2020.11.1

纠正措施: 组织部门相关人员，学习标准6.3.1条款的要求。对测量设备再次建账，将该计量器具纳入到台账中。类似问题一并解决。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：2020.11.1

可另附页