项目编号：0234-2020

审核员现场审核记录

企业名称: 延安思凡石油设备有限公司

审核员：王玉玲                             审核日期： 2020年11月29日全天

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：行政部、销售部 质量部、生技部（生产车间），查《测量管理体系手册》（SF-CL/SC-A-2020）测量职能机构是质量部。询问：质量部和行政部、生技部等相关人员清楚自己的工作职责。符合要求。 企业通过《计量职能管理程序》（编号：SF/CL-01-2020）和《测量管理体系手册》编号：SF-CL/SC-A-2020 ，测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 | 行政部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 企业培训实施情况如何？ （查：培训计划、实施、评价培训的有效性的记录等） | 6.1 能力和培训 | 公司《计量职能管理程序》（SF/CL-01-2020）中明确人员在体系运行中的职责。 抽查：行政部提供《2020年度测量人员培训计划》培训计划内容包括：ISO10012-2003 标准、学习《计量法》 培训班、学习测量管理体系手册及程序等相关内容。 培训采用集中培训，共开展了3个培训班。符合标准要求。 | 行政部 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业建立了编号为SF/CL(01-20)-2020《测量管理体系程序文件》程序中涵盖测量管理体系要求的全要素。生技部 、行政部、质量部等明确了各个部门职责。 查标准SY/T 5190-2016《石油综合录井仪技术条件》；SY/T 5377-2013 《钻井液参数测试仪器技术条件》版本现行有效，符合要求。 | 行政部 生技部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编号为SF/CL-07-2020《测量软件管理控制程序》。明确了各部门在体系中的职责。企业暂无需要控制的测量软件，符合要求。 | 生技部（生产车间） | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了SF/CL-08-2020《记录控制程序》。企业提供记录：编号：SF3100远红外线分析仪检验报告等，记录清晰正确，保存期限5年，符合规程要求，受控。符合要求。（待现场审核时，抽查岗位员工操作记录完成情况）。 | 生技部（生产车间） | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 | 查企业《测量设备台账》，有10台测量设备受控管理。台账内容包括：测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，出厂编号、ABC分类管理等，测量设备管理.符合规定要求。 查编号为201602型号泰克RSA306B的USB实时频谱分析仪、检定日期为2020年6月23日编号为201543型号泰克TDS3034C检定日期 ：2020年6月23日，均在有效期内管理。符合要求。 抽查《测量设备台账》中10台测量设备与单位上传的检定证书核对，证书信息与台账内容一致，符合要求。（企业所有的测量设备是否完全填入台账及现场确认标识的粘贴完成情况，待现场审核时确认）。 | 生技部 | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用发放问卷调查表的方式了解顾客满意程度 。抽查内部顾客满意度调查表。内部顾客满意度99%。符合要求。 | 销售部 | 否 |
| 8 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》（SF/CL-19-2020），对出现的不合格测量过程， 进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格后处置，企业内审中发现的1项不符合项，于2020年11月10日整改结束已关闭。符合要求。待现场审核时再次确认。 | 生技部（生产车间） | 否 |
| 9 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业的纠正和预防措施控制按照SF/CL-20-2020《持续改进控制程序》执行。符合要求。 | 生技部（生产车间） | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水和油；企业2020年1月至今耗6.5吨标准煤。企业不是重点耗能企业。 | 行政部 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业提供记录：编号：SF-3000录井仪检验报告的记录表格、编号：SF-3000E氢焰色谱仪的检验记录的记录表格，均能使用法定计量单位。企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 生技部（生产车间） | 否 |
| 12 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业贸易交接能源计量器具共有2台，资产不归企业所有。能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。符合要求。 | 生技部（生产车间） 行政部 | 否 |
| 13 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业主要耗能为电、水和油。2020年至今换算标准煤：6.5吨标煤.不是重点耗能企业。 企业能源计量器具的配备满足用能单位配备通则，能源计量器具准确度等级满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 行政部 | 否 |
| 14 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 符合要求。 | 行政部 | 否 |
| 15 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 行政部 | 否 |