受理编号：0239--2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 晋城山水合聚水泥有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 12.8528 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 2 | 8 | 165 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 该公司属于重点能耗单位。2019年生产水泥1145949.68t，单耗80.71kg/t；2019年生产熟料1196266.17t，单耗106.6kg/t，能源计量器具配备符合GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则 》的规定，并建立了能源计量器具台账。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 2020年12月2日 日期: 2020年12月2日 |  |  |  |